S R E D NJ A   Š K O L A   I V A N E C

Trogodišnja strukovna škola

razred: drugi

zanimanje: instalater kućnih instalacija

PITANJA ZA KONTROLNI ISPIT

Pripremili:

mr.sc. Indijana Putar Kramarić, dipl. inž.

Stjepan Križnjak, dipl. inž.

1.0 Tehnologija obrade i spajanja

1.dio: OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

1

| 1. | 2 U tehničkoj praksi metali se, prema učestalosti upotrebe, najčešće dijele na: a) _________________________________, b) _________________________________. |
| --- | --- |
| 2. | 1 Koja od 4 zajednička svojstva metala nedostaje? a) mehanička svojstva, b) kemijska svojstva, c) fizikalna svojstva, d) __________________________________. 1 |
| 3. | Koje od svojstava metala ne pripada među ostale? a) zavarljivost, b) električna vodljivost, c) odljevnost, d) lemljivost. 1 |
| 4. | Otpornost materijala prema zadiranju drugog tijela u njegovu površinu naziva se: a) čvrstoća, b) tvrdoća, c) žilavost, d) plastičnost. |
| 5. | 1 Navedite suprotna svojstva: žilavost -; ___________________________. plastičnost -; ___________________________. |
| 6. | Dio na slici opterećen je na: a) vlak, b) tlak, c) izvijanje. |
| 7. | 1 Metali koji u sebi sadrže druge elemente (metale) radi poboljšanja svojstava nazivaju se: a) kristali, b) plemeniti metali, c) obojeni metali, d) legure. |
| 8. | 1 Željezo koje se koristi u praksi nije čisto željezo već je legura u kojoj je osnovni sastojak: a) silicij, b) bakar, c) kisik, d) ugljik. |
| 9. | 1 Sirovo željezo dobiva se: a) kisično-mlaznim postupkom (LD postupak) b) u elektro peći, c) u visokoj peći, d) Siemens-Martinovim postupkom. 1 |
| 10. | U čeliku ima: a) 0% ugljika, b) 0.9% ugljika, c) manje od 2.03% ugljika, d) više od 2.03% ugljika, e) do 6.67% ugljika. |
| 11. | 2 Osim ugljika, čelik sadrži i elemente, tzv. stalne pratioce. To su: (4 točna odgovora) a) aluminij, b) sumpor, c) kisik, d) dušik, e) fosfor, f) silicij, g) bakar h) vodik, i) mangan. |
| 12. | 1 Sirovine za dobivanje čelika su (2 točna odgovora) a) bijelo sirovo željezo, b) sivo sirovo željezo, c) čisto željezo, d) staro otpadno željezo i čelik. |
| 13. | 2 Prema namjeni čelici se dijele na: a) _______________________________ b) _______________________________. |
| 14. | 1 U željezne ljevove ne spada: a) tvrdi lijev, b) čvrsti lijev, c) sivi lijev, d) kovkasti ili temper lijev, e) žilavi ili nodularni lijev. |
| 15. | 1 Koje od svojstava se ne može pripisati sivom lijevu? a) dobro se lijeva, b) dobro podnosi udarna opterećenja, c) prigušuje vibracije, d) ima dobra klizna svojstva. |
| 16. | 1 Od kojeg je materijala izrađena spojnica na slici? __________________________________________ 1 |
| 17. | Nabrojite dva laka, te dva teška obojena metala: laki - _______________________________ teški - _______________________________. |
| 18. | 1 Mesing ili mjed je legura bakra i ______________________. |
| 19. | 1 Kućište ventila (na slici) izrađeno je od: ____________________________ 1 |
| 20. | Gustoća aluminija je: a) 1.7 kg/dm3, b) 2.7 kg/dm3, c) 4.2 kg/dm3, d) 5.6 kg/dm3. 3 |
| 21. | Zaokružite točne tvrdnje koje vrijede za polimerne materijale („plastike“) (3 točna odgovora) a) imaju malu čvrstoću, b) dobro provode toplinu, c) dobri su električni izolatori, d) imaju visoku gustoću, e) korozijski su postojani, f) u potpunosti se daju reciklirati. |
| 22. | 1 Polipropilen (PP), polietilen (PE) i polivinilklorid (PVC) spadaju u : a) termoplaste, b) duroplaste, c) elastomere. 3 |
| 23. | Navedite nazive polimera od kojih su izrađeni prikazane cijevi i spojnice a)____________________b) _____________________ c) ____________________ |

2.dio: MJERENJE I KONTROLA

| 1. | 1 Osnovna mjerna jedinica za duljinu u strojarstvu je: a) mm, b) cm, c) m, d) col. |
| --- | --- |
| 2. | 1 Stoti dio milimetra ili jedna stotinka piše se: a) 0,1 b) 0.01 c) 0.001 d) 0.0001. |
| 3. | 1 1” (col) iznosi: a) 24.5 mm, b) 25.4 mm, c) 19.05 mm, d) 3.14 mm. |
| 4. | 1 Osnovni mjerni alat u strojarstvu je: a) libela, b) kutnik, c) mikrometar, d) pomično mjerilo. |
| 5. | 1 Na skali pomičnog mjerila očitati mjeru: ____________ mm. |
| 6. | 1 Minimalna preciznost pomičnog mjerila iznosi: a) 0.001 mm, b) 0.01 mm, c) 0.1 mm, d) 1 mm. |
| 7. | 1 Koliko mikrometara treba da se izmjere sljedeće tri mjere; 1. 12.75 mm, 2. 30.5 mm, 3. 42.15 mm a) 1, b) 2, c) 3. |
| 8. | 3 Kojim od navedenih mjerila se kontrolira (a ne mjeri)? (3 točna odgovora) a) komparator, b) kutomjer, c) kutnik, d) kalibar. |
| 9. | 1 Kojim mjerilom se mogu provjeravati geometrijska odstupanja? a) pomičnim mjerilom, b) komparatorom, c) etalonom, d) mikrometrom. |
| 10. | 1 1' (jedna minuta) ima: a) 60°, b) 0.6°, c) 0.06°, d) 1/60° (= 0.01666°). |
| 11. | 1 Koliko različitih mjera se može kontrolirati s jednim kalibrom ili račvom? a) 1, b) 2, c) 12, d) nije ograničeno. |
| 12. | 1 Ocrtavanje i obilježavanje izvodi se: a) prije ostalih obrada, b) poslije ostalih obrada, c) za vrijeme obrade. |
| 13. | 1 ¾“ (tri četvrtine cola) iznosi: a) 6.35 mm, b) 12.7 mm, c) 19.05 mm d) 31.75 mm. |
| 14. | 1 Napisati decimalno 12 stotinki milimetra. _________________________________________. |
| 15. | 1 Dopušteno odstupanje od nazivne mjere naziva se ______________________. |
| 16. | 1 Skala na pomičnom mjerilu na kojoj se očitavaju dijelovi milimetra naziva se: a) čegrtaljka, b) igla, c) krakovi, d) nonijus. |
| 17. | 1 30' (minuta) = ________° (stupnjeva). |
| 18. | 1 Mjerni listići za navoje spadaju u: a) elektronička mjerila, b) šablonska mjerila, c) pomična mjerila, d) vrpčasta mjerila. |
| 19. | 1 Napisati decimalno 10-2 - _______________. |

3.dio:  OBRADE PLASTIČNOM DEFORMACIJOM

| 1. | 1 Karakteristika obrada plastičnom deformacijom je: a) mijenja se struktura materijala, b) mijenja se oblik i volumen materijala, c) mijenja se samo oblik, dok volumen materijala ostaje isti, d) volumen materijala se povećava, dok oblik ostaje isti. 1 |
| --- | --- |
| 2. | Otvori kružnog ili nekog drugog oblika u limu mogu se izraditi: a) lučnim savijanjem, b) probijanjem, c) previjanjem, d) izvlačenjem. 1 |
| 3. | Kojim postupkom OMPD se dobivaju čelični limovi, cijevi, šipke, profili i sl.? a) kovanjem, b) valjanjem, c) zavarivanjem, d) vučenjem. 1 |
| 4. | Crne bešavne cijevi dobivaju se: a) savijanjem i zavarivanjem, b) bušenjem, c) valjanjem, d) vučenjem. |
| 5. | 1 Koje cijevi se koriste za izvođenje plinskih instalacija unutar zgrada? a) bešavne čelične cijevi, b) polipropilenske cijevi, c) šavne čelične cijevi, d) bakrene cijevi. |
| 6. | 1 Navedite suprotni pojam: kovanje u ukovnjima - ____________________________. |
| 7. | 1 Čelik pri kovanju dobiva: a) sjaj i kvalitetu obrađene površine, b) elastičnost, c) čvrstoću i žilavost, d) ljevljivost. |
| 8. | 1 Do razdvajanja lima pri rezanju škarama dolazi uslijed opterećenja na: a) smik, b) tlak, c) sukanje, d) izvijanje. |
| 9. | 1 Strojno rezanje lima izvodi se: a) abkant prešama, b) vertikalnim škarama, c) kutnim savijačicama, d) paralelnim škarama. 1 |
| 10. | Kojim postupkom se dobivaju spojevi limova prikazani na slici? ____________________________________ 2 |
| 11. | Savijanje limova se dijeli, s obzirom na oblik, na: a) __________________________________ b) __________________________________. 1 |
| 12. | Puni ili šuplji profili složenijeg presjeka dobivaju se: a) savijanjem, b) istiskivanjem, c) valjanjem, d) dubokim vučenjem. |

4.dio: RUČNE OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA

| 1. | 1 Za obradu tvrđih materijala kut klina ( β ) mora biti: a) manji, b) veći, c) nije bitno, d) jednak nuli. 1 |
| --- | --- |
| 2. | Većina alata za ručnu obradu metala izrađena je od: a) konstrukcijskog čelika, b) ugljičnog alatnog čelika, c) brzoreznog čelika, d) obojenih metala. 1 |
| 3. | Koji kutovi obrade se mijenjaju naginjanjem sjekača? (2 točna odgovora) a) prednji kut ( γ ), b) kut klina ( β ), c) leđni kut ( α ), d) sva tri. 1 |
| 4. | Za koji materijal biste odabrali list pile s najvećim brojem zubi? a) meki čelik, bakar i aluminij, b) tvrdi čelik, c) tanki limovi i cijevi. 1 |
| 5. | Grecanje se od ostalih ručnih obrada razlikuje u sljedećem: (2 točna odgovora) a) grecanjem se skida veća količina materijala, b) grecanje ima negativan prednji kut ( γ ), c) grecanje je završna i fina obrada, d) za grecanje je potreban složeni i skupi alat. |
| 6. | 1 Koliku rupu treba izbušiti za narezivanje unutrašnjeg navoja M 10? a) 10 mm, b) 11.25 mm, c) 8 - 4 mm, d) rupu nije potrebno bušiti jer se navoj može narezivati u puni materijal. 2 |
| 7. | Kut profila metričkog navoja iznosi _________°, a Whitworthovog ________°. |
| 8. | 1 Za isti nazivni promjer, fini navoj u odnosu na normalni navoj ima: (2 točna odgovora) a) manji korak navoja, b) veći kut profila, c) više različitih koraka, d) različiti nazivni promjer. |
| 9. | Prema oznaci navedite vrstu navoja: R ¾“- ____________________________, M10 - ____________________________, M12×1.25 - ____________________________. 1 |
| 10. | Koliko bi (približno) trebala biti rupa za narezivanje navoja M12 (korak je 1.75) _______________________________. 1 |
| 11. | Navoj prikazan na slici je: a) lijevi, b) desni. 2 |
| 12. | Navedite nazive alata prikazanih na slici: _______________________________ _______________________________ |

3

5.dio:  STROJNE OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA

| 1. | 2 Navedite dva načina kako se ispravno piše jedinica „okretaj u minuti“: a) _____________________________________ b) _____________________________________. |
| --- | --- |
| 2. | 3 Navedite nazive tri osnovna kretanja pri strojnim obradama metala a) ______________________________, b) ______________________________, c) ______________________________. |
| 3. | 1 Kotači traktora imaju istu brzinu (v1 = v2). Koji kotač ima veći broj okretaja? a) prednji, b) zadnji, c) imaju isti broj okretaja. |
| 4. | 2 Zaokružiti točne tvrdnje: (2 točna odgovora) a) n1 = n2 d) v1 = v2 b) n1 > n2 e) v1 > v2 c) n1 < n2 f) v1 < v2. |
| 5. | 1 Tokarski nož ima: a) jednu reznu oštricu, b) dvije rezne oštrice, c) više reznih oštrica. |
| 6. | 1 Na klasičnoj univerzalnoj tokarilici može se osim tokarenja još i: (2 točna odgovora) a) bušiti, b) blanjati, c) brusiti, d) tokariti navoj. |
| 7. | 1 Koji od navedenih dijelova je dio tokarskog stroja? a) lisica, b) lakat, c) kruška, d) konjić. |
| 8. | 2 Navedite nazive prikazanih alata: a) ___________________________ b) _______________________________. |
| 9. | 1 Navedite naziv stroja prikazanog na slici: ________________ _______________ 1 |
| 10. | Alatni strojevi upravljani računalom nose oznaku: a) ANC b) BNC, c) CNC, d) KTC. 3 |
| 11. | Navedite namjenu svrdla prikazanih na slici: __________________________________ __________________________________ __________________________________. |
| 12. | 1 Koliko uobičajeno iznosi kut vrha svrdla za metal? a) 81° b) 181° c) 118° d) 188°. 1 |
| 13. | Spiralno svrdlo za metal ima: a) jednu oštricu, b) dvije oštrice, c) tri oštrice, d) četiri oštrice. 2 |
| 14. | Navedite nazive prihvata svrdla na slici: ____________________________ _____________________________. |

6.dio: POSTUPCI SPAJANJA

| 1. | 1 Koji od navedenih postupaka ne spada među ostala tri? a) spajanje zakivanjem, b) spajanje vijcima, c) spajanje klinovima, d) spajanje zaticima. 3 |
| --- | --- |
| 2. | Navedite naziv zakovice s obzirom na oblik glave: a)___________________ b)_______________________ c)___________________ |
| 3. | 1 Navedite naziv prikazane zakovice ___________________________________ 1 |
| 4. | Zaokružiti točne tvrdnje: (2 točna odgovora) a) kod lemljenja se tali osnovni i dodatni materijal, b) kod lemljenja se tali samo dodatni materijal, c) kod lemljenja je dodatni materijal različitog sastava od materijal koji se lemi, d) kod lemljenja je dodatni materijal istog sastava kao i materijal koji se lemi. |
| 5. | 1 Kod plinskog zavarivanja se toplina potrebna za taljenje dobiva izgaranjem: a) argona, b) acetilena, c) kisika, d) ugljičnog dioksida. |
| 6. | 2 Manometri redukcijskog ventila na bocama za kisik i plin pokazuju tlakove: a) _________________________________ b) _________________________________ . |
| 7. | 1 Koje pravilo za postupanja bocama za kisik i plin ne treba poštivati? a) boce se ne smiju ostavljati na otvorenom prostoru, b) boce se ne smiju izlagati jakim izvorima topline, c) boce s acetilenom ne smiju se ostavljati u ležećem položaju, d) navojni priključak na bocama s kisikom ne smiju se podmazivati. |
| 8. | 1 Za elektrolučno zavarivanje koristi se struja ___________________ jakosti (veće/manje) i ________________ napona (većeg/manjeg). |
| 9. | 1 Zaštitni plinovi pri WIG, MIG i MAG zavarivanjima služe za: a) izgaranje, b) podržavanje gorenja, c) zaštitu taline od ulaska kisika i dušika. |
| 10. | 2 WIG (TIG) je zavarivanje s __________________elektrodom, i pod zaštitnim plinom __________________________. |
| 11. | 1 Kojim od navedenih zavarivanja se ne mogu zavarivati obojeni metali? a) WIG, b) MIG, c) MAG. |
| 12. | 1 Za meko lemljenje točne su tvrdnje: (2 točna odgovora) a) izvodi se na temperaturama do 450 °C, b) izvodi se na temperaturama do 1100°C, c) koriste se lemovi na bazi bakra i srebra, d) koriste se lemovi na bazi kositra i olova. |
| 13. | 1 Na slici je prikazan redukcijski ventil: a) za acetilen, b) za kisik. |
| 14. | 1 U kojoj boci (punoj) je veći tlak? a) u boci s acetilenom, b) u boci s kisikom. |
| 15. | 1 Rastaljeni lem su u zazoru između cijevi i spojnice širi uslijed: a) sile teže, b) kapilarnog djelovanja, c) potlaka, d) razlike u gustoći. |
| 16. | 1 Po čemu se najlakše prepoznaje TIG (WIG) zavarivanje od MIG ili MAG zavarivanja? a) po boji boce s plinom, b) po boji električnog luka, c) po zaštitnoj maski, d) po žici koju zavarivač drži u ruci. |
| 17. | 1 Može li se aparatom za MAG zavarivanje izvoditi MIG zavarivanje? a) DA, b) NE. |
| 18. | 1 Koju vrstu zavarivanje biste odabrali za zavarivanje nehrđajućih cijevi? a) TIG (WIG), b) autogeno, c) MIG, d) MAG. |
| 19. | 1 Oznaka na glavi vijka (5.6 – primjer na slici) predstavlja a) nazivnu veličinu navoja, b) klasu čvrstoće, d) korak navoja, d) otvor ključa. |
| 20. | 1 Vijak prikazan na slici uobičajeno se naziva: a) Dijana vijak; b) Dimaja vijak, c) Dina vijak, d) Dany vijak. |
| 21. | 2 Navedite nekoliko načina osiguranja vijaka i matica protiv odvrtanja: a) ___________________________________, b) ___________________________________, c) ___________________________________, d) ___________________________________. |
| 22. | 2 Kako se nazivaju matice prikazane na slici? ____________________________________ __________________________________ |

7.dio: CIJEVI

| 1. | 2 Što znače oznake na cijevima? a) DN - ___________________________, b) PN - ___________________________. |
| --- | --- |
| 2. | 1 Na koju veličinu cijevi se odnosi nazivni promjer kod pojedinih cijevi? (povežite crtom) : lijevane i nehrđajuće cijev------- ------vanjski promjer cijevi bešavne cijev----------------------- ------unutrašnji promjer cijevi polimerne i bakrene cijevi------ ------približni unutrašnji promjer cijevi. |
| 3. | 2 Tzv. „crne“ čelične cijevi se, s obzirom na debljinu stjenke, dijele na: a) _______________________________, b) _______________________________. |
| 4. | 1 Što je zajedničko teškoj i srednje teškoj navojnoj cijevi istog nazivnog promjera? a) vanjski promjer, b) unutrašnji promjer, c) debljina stjenke d) ništa od navedenog. |
| 5. | 1 Unutrašnji promjer cijevi je 12.5 mm, debljina stijenke je 2.35 mm. Koliki je vanjski promjer cijevi? a) 10.15 mm, b) 14.85 mm, c) 17.2 mm. 1 |
| 6. | Duljinska masa cijevi je 5.1 kg/m. Kolika je masa 10 komada cijevi duljine 6m? a) 510 kg, b) 600 kg, c) 306 kg, d) 603 kg. 1 |
| 7. | Osnovne prednosti višeslojnih cijevi su: (2 točna odgovora) a) mogu se koristiti za plinske instalacije, b) imaju manje toplinsko istezanje od cijevi od umjetnih materijala, c) mogu se spajati lemljenjem, d) lagano se oblikuju savijanjem. |

2.0  Instalacije za pitku vodu

1. dio: Fizikalne osnove i zakonitosti u području kućanskih instalacija

| 1. | 1 Koja od ponuđenih veličina ne pripada skupini osnovnih fizikalnih veličina? - množina, količina tvari, - snaga, - svjetlosna jakost, - termodinamička temperatura. 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Što je zajedničko na Mjesecu i Zemlji? - težina, - gravitacija, - masa. 2 |  |
| 3. | Dopuniti rečenice: Masa se definira kao __________ tijela prema promjeni njegovog položaja. Taj otpor prema promjeni položaja naziva se _________________________. 1 |  |
| 4. | Gustoća se definira kao omjer: - volumena i mase, - volumena i težine, - mase i volumena, - mase i težine. 1 |  |
| 5. | Među jedinice za tlak ne spada: - Nm2 - kgm3 - Pa - bar. 2 |  |
| 6. | Definirajte omjer jedinica: 1 Pa = __________ Nm2 , 1 bar = _____________Pa. 1 |  |
| 7. | Ako se tlak izražava u odnosu na nulti tlak onda je to: - apsolutni tlak, - relativni tlak, - natlak, - potlak. 1 |  |
| 8. | Ako je relativni tlak manji od atmosferskog, tlak je: - apsolutni tlak, - relativni tlak, - natlak, - potlak. |  |
| 9. | 2 pa B A Tlak u točki A zove se ___________________, a u točki B _______________. 1 |  |
| 10. | Za mjerenje natlaka i potlaka koriste se barometri, dok apsolutni tlak mjeri manometar. Navedena definicija je: - točna, - netočna. 1 |  |
| 11. | Energija ne može nastati ni nestati, već samo prelazi iz jednog oblika u drugi. Definicija je poznata kao: - entalpija, - zakon o očuvanju energije, - entropija, - međumolekularni zakon. 1 |  |
| 12. | Kondukcija se drugim riječima naziva: - strujanjem, - provođenjem, - zračenjem. 1 |  |
| 13. | Na slici je prikazana kapilarna elevacija. Karakteristika ove pojave je da su: - adhezione sile veće od kohezionih sila, - kohezione sile su veće od adhezionih sila, - adhezione sile jednake su kohezionim silama. 1 |  |
| 14. | Međumolekularne sile među istoimenim molekulama zovu se: - adhezione sile, - sile trenja, - kohezione sile. |  |
| 15. | 2 Na sliku, u za to predviđeni prostor, upisati pojmove: taljenje, sublimacija i isparavanje. |  |
| 16. | 1 Hidrostatski tlak je tlak u unutrašnjosti mirne tekućine, koji nastaje zbog: - težine atmosferskog tlaka na površinu tekućine, - međumolekularnih sila, - težine tekućine, - adhezije. |  |
| 17. | 1 Sila koju stvara hidrostatički tlak na vodoravno dno bilo kakve posude zavisi od dubine nestlačive tekućine i iznosa površine dna posude, ali zavisi i od oblika posude. Navedena definicija je: - točna, - netočna. 1 |  |
| 18. | Nastali tlak u tekućini širi se na sve strane i jednak je u svim dijelovima posude. Definicija je poznata kao: - hidraulička pretvorba tlaka, - Pascalov zakon, - Arhimedov zakon, - zakon spojenih posuda. 1 |  |
| 19. | Pojava na slici se zove: - zakon o očuvanju energije, - zakon spojenih posuda, - hidraulička pretvorba sile, - hidraulička pretvorba tlaka. |  |
| 20. | Tijelo uronjeno u tekućinu lakše je za težinu istisnute tekućine. Navedena formulacija poznata je kao: - Arhimedov zakon, - Pascalov zakon, - zakon spojenih posuda. | 1 |
| 21. | 1 Uzgon je: - sila trenja, - sila kojom fluid ne djeluje na uronjeno tijelo, - sila kojom fluid djeluje na uronjeno tijelo, - međumolekularna sila. 1 |  |
| 22. | Matematički izraz A1 ∙ v1 = A2 ∙ v2 predočava formulaciju: - Arhimedov zakon, - Pascalov zakon, - zakon kontinuiteta, - hidrostatskog paradoksa. 2 |  |
| 23. | Objasniti pojedine članove Bernoullijeve jednadžbe: ρ∙g∙h1+p1+ρ∙v12=ρ∙g∙h2+p2+ρ∙v22 - ρ∙g∙h1 - - p1 - - ρ∙v12 – 2 |  |
| 24. | U širem dijelu cijevi pritisak je ____________, a _____________ brzina (dinamički tlak), dok je u užem dijelu cijevi ________ pritisak, a ________ brzina (dinamički tlak). 2 |  |
| 25. | Hidraulički udar nastaje __________________ zatvaranjem ili otvaranjem protoka uslijed _____________________ promjene tlaka u instalaciji zbog _____________ promjene brzine strujanja. 1 |  |
| 26. | Pojava na slici zove se: - hidraulički udar, - kavitacija, - trenje u cjevovodu. 2 |  |
| 27. | Koje strujanje je prikazano na slici? Odgovor: ________________________ Koje su karakteristike strujanja na slici? |  |

2. dio: INSTALACIJE ZA PITKU VODU

| 1. | 1 Za koje potrebe se troši gotovo 2/3 vode u prosječnom domaćinstvu? (2 točna odgovora) a) piće i kuhanje, b) ispiranje WC-a, c) kupanje i tuširanje, d) pranje auta. |
| --- | --- |
| 2. | 1 Pojam suprotan kondenzaciji je: a) koncentracija, b) isparavanje, c) smrzavanje, d) sublimacija. 1 |
| 3. | Sublimacija je: a) pretvorba leda u paru, b) pretvorba leda u vodu, c) pretvorba pare u led, d) pretvorba pare u vodu. |
| 4. | 1 Normalni atmosferski tlak iznosi _____________________ mbar. |
| 5. | 1 Ukoliko je voda pod povećanim tlakom, njezina temperatura vrelišta će se? a) povisiti, b) sniziti. 1 |
| 6. | Trojna točka vode je točka pri tlaku (0.01bar) i temperaturi (0.0098°C) kod koje: a) voda direktno prelazi iz parnog stanja u led, b) voda direktno prelazi iz zamrznutog stanja u parno, c) postoje sva tri agregatna stanja vode, d) nema razlike između tekućeg i plinovitog stanja vode. |
| 7. | 1 Gustoća vode kod 4°C iznosi: a) 1 kg/m3, b) 1,29kg/m3, c) 1000 kg/ dm3, d) 1 kg/dm3. |
| 8. | 1 1 litra = a) 1 cm3, b) 1 dm3, c) 1 m3. |
| 9. | 2 Zagrijavanjem vode s 4°C volumen vode ________________________, a gustoća ______________, a hlađenjem volumen __________________, a gustoća ______________________. (odgovori s raste i pada). 1 |
| 10. | „Čudna“ fizikalna pojava da se vodi bilo grijanjem bilo hlađenjem od 4°C povećava volumen, a gustoća pada, naziva se: a) prirodna cirkulacija, b) anomalija vode, c) onomatopeja vode, d) kondenzacija vode. |
| 11. | 1 Da bi se 1 kg vode (= 1 litra) podigla temperatura za 1°C potrebno potrošiti energiju od: a) 1000 J, b) 273 J c) 3200 J d) 4187 J. |
| 12. | 2 Specifični toplinski kapacitet vode je 4187 J/(kg·K). Objasni što to znači? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________. 1 |
| 13. | Uzdizanje vode u uskim prorezima i zazorima naziva se: a) anomalija vode, b) kohezija, c) sublimacija, d) kapilarnost. 1 |
| 14. | Uzrok stvaranja kamenca u instalacijama je: a) pH - vrijednost vode, b) tvrdoća vode, c) električna vodljivost vode, d) mikrobiološka onečišćenja vode. 1 |
| 15. | Potpuno čista voda ima: a) pH < 7, b) pH = 7, c) pH > 7. 1 |
| 16. | Ako je pH > 7, tekućina je: a) kisela, b) neutralna, c) lužnata. |
| 17. | 1 Objekt u kojem se „zahvaća“ voda na izvoru naziva se: a) silaža, b) muljaža, c) kaptaža, d) vodaža. 1 |
| 18. | Nabrojite izvore mikrobioloških onečišćenja vode: a) ____________________________________, b) ____________________________________, c) ____________________________________, d) ____________________________________. |
| 19. | 1 Mehanička (fizikalna) priprema vode podrazumijeva: a) taloženje i cijeđenje, b) kloriranje, c) ozoniranje, d) neutralizaciju kiselosti. |
| 20. | 1 Kloriranje vode spada u: a) mehaničko čišćenje vode, b) kemijsko čišćenje vode, c) biološko čišćenje vode, d) fizikalno čišćenje vode. |
| 21. | 1 Što nije točno za upotrebu kišnice? a) ne sadrži klor i kamenac, b) ukusnija je za piće, c) manja je potrošnja deterdženata, d) povoljnija je za zalijevanje biljaka. 3 |
| 22. | Od koja tri dijela se sastoji javni vodoopskrbni sustav? a) __________________________________________________________________, b) __________________________________________________________________, c) __________________________________________________________________. 2 |
| 23. | Koje dvije osnovne veličine definiraju crpke? a) _________________________________________________________________, b) _________________________________________________________________. |
| 24. | 1 Kojom se jedinicom izražava protok ili dobava crpke? a) litrama, b) l/min, c) barima, d) min-1. |
| 25. | 1 Radni tlak crpke [bar], može se još izraziti i kao: a) snaga crpke [kW], b) količina dobave [l/min], c) koeficijent korisnog djelovanja [%], d) visina dobave [m]. 3 |
| 26. | U prikazanom dijagramu, koji se odnosi na centrifugalnu crpku, napišite (u predviđene okvire) nazive dviju krivulja i naziv točke u kojoj se te dvije krivulje sijeku |
| 27. | 1 Teoretski maksimalna usisna visina crpke: a) je približno 10 m, b) ovisi o snazi elektromotora, c) ovisi o konstrukciji crpke, d) nema ograničenja. |
| 28. | 1 Serijskim spajanjem crpki povećava se: a) visina dobave (tlak) b) stupanj djelovanja, c) količina dobave (protok), d) broj okretaja. |
| 29. | 1 Paralelnim spajanjem crpki povećava se: a) visina dobave (tlak), b) stupanj djelovanja, c) količina dobave (protok), d) broj okretaja. |
| 30. | 3 Upisati nazive dijelova centrifugalne crpke s pogonom. 4 - ________________________ 5 - ________________________ 6 - ________________________ 1 - ______________________ 2 - ______________________ 3 - ______________________ 1 |
| 31. | Pojava oštećenja dijelova crpki (rotora) koja nastaje zbog lokalnog pada tlaka u usisu ispod kritičnog naziva se: a) stagnacija, b) evaporacija, c) cirkulacija, d) kavitacija. 2 |
| 32. | Koje dvije veličine su mjerodavne za dimenzioniranje cjevovoda? a) ____________________________________________________, b) ____________________________________________________. |
| 33. | 3 Navedite dijelove vodomjernog sklopa: a) _____________________________________________________, b) _____________________________________________________, c) _____________________________________________________. |
| 34. | 2 Na temelju koje veličine (navedite i jedinicu) se bira vodomjer? ____________________________________________________________________. |
| 35. | 1 Koja je uloga izolirajućeg komada u vodovodnim (i plinskim) instalacijama? a) prijelaz s plastične na metalnu cijev, b) prijelaz cijevi kroz zid, c) sprječavanje povratnog strujanja, d) prekid mogućeg protjecanja struje iz kuće i obratno. |
| 36. | 1 Ako je tlak aktiviranja sigurnosnog ventila zagrijača vode 6 bar, na koju maksimalnu vrijednost može biti podešen redukcijski ventil? a) 3 bar, b) 4.8 bar, c) 5 bar, d) 6 bar. |
| 37. | 2 Navedite dvije osnovne razlike između zapornog ventila i zaporne slavine: 1. ____________________________________________________________, 2. ____________________________________________________________. po 1 |
| 38. | Nacrtajte/prepoznajte simbol vodovodnih instalacija: Značenje; Simbol. - čvrsta točka pričvršćenja. - klizna točka pričvršćenja. Prolaz kroz zid ili pod: - sa zaštitnom cijevi. - bez zaštitne cijevi. - prirubnički spoj. - navojni spoj. - zaporna armatura (općenito). - zasun. - ravni ventil. - kutni ventil. - ravna slavina. - crpka. - vodomjer. |
| 39. | 1 Povratno strujanje onečišćene vode u instalaciju pitke vode može nastupiti iz nekoliko razloga: (3 točna odgovora) a) u slučaju da u nekom dijelu instalacije (perilica, zagrijač vode i sl.) nastupi veći tlak od tlaka instalacije, b) zbog vanjskih utjecaja (zračenje, difuzija), c) zbog razlike geodetske visine, d) zbog potlaka u nekom dijelu instalacije. |
| 40. | 1 Koji od navedenih elemenata se ne koriste za sprječavanje povratnog strujanja? a) protupovratni ventili, b) dozračnici, c) redukcijski ventili, d) cijevni rastavljači. 1 |
| 41. | Koliko treba povećati postojeći tlak gradske mreže, koji iznosi 5 bar, da bi doveli vodu na visinu od 50 m, ako su tlačni gubici u cjevovodu 1.5 bar, a potreban izljevni tlak 1.2 bar? a) ne treba povećavati tlak, b) za 1.5 bar, c) za 2.7 bar, d) za 4.2 bar. |
| 42. | 2.5 Navedite osnovne dijelove vodokotlića 1 - __________________________ 2 - __________________________ 3 - __________________________ 4 - __________________________ 5 - __________________________ |
| 43. | 2 Navedite nazive prikazanih dijelova odvodne armature: a) __________________________________, b) __________________________________, c) __________________________________, d) __________________________________. |
| 44. | 1.5 Navedite nazive prikazanih armatura: a) __________________________________, b) __________________________________, c) __________________________________. |
| 45. | 1.5 Navedite nazive prikazanih armatura: a) __________________________________, b) __________________________________, c) __________________________________. |
| 46. | 2 Navedite nazive prikazanih armatura: a) ________________________________, b) ________________________________, c) ________________________________, d) ________________________________. |

3.0 Instalacije za odvodnjavanje

| 1. | 1 Koliki je stupanj ispunjenosti „s“ kanalizacijske cijevi ako je di = 100 mm, a h = 40 mm? s = __________________________. |
| --- | --- |
| 2. | 1 Preveliki promjer odvodne cijevi, odnosno premala ispunjenost znači: a) nedovoljnu razinu vode za odvod krupnih čestica, b) stvaranje zračnih džepova koji izazivaju potlak, c) isušivanje sifona. |
| 3. | 1 Objasniti ulogu sifona kod sanitarnih elemenata: _____________________________________________________________________. 1 |
| 4. | Duljine grana horizontalne kanalizacije su ograničene zbog: a) troškova cijevi i radova, b) izbacivanja vode iz sifona, c) prodora neugodnih mirisa, d) isisavanja vode iz sifona. 1 |
| 5. | Što je revizija (kod sustava odvodnje)? a) kontrola izdavanja računa, b) mjesto predviđeno za kontrolu i čišćenje, c) mjere sigurnosti na radu, d) priključak na okomiti vod. |
| 6. | 2 Navedite dvije činjenice po kojima su kanalizacijski cjevovodi specifični tj. razlikuju se od ostalih vrsta cjevovoda: a) __________________________________________________________, b) __________________________________________________________. 2 |
| 7. | Koja dva sanitarna elementa mogu imati promjer priključne odvodne cijevi od DN 40? a) __________________________________, b) __________________________________. |
| 8. | 1 Koji priključak je izveden ispravno? a)b) |
| 9. | 2 Koja je uloga odzračnih vodova kanalizacijske mreže? a) ___________________________________________________________________, b) ___________________________________________________________________. 1 |
| 10. | Sekundarni odzračni vod obavezan je: a) za sve kanalizacijske sustave, b) za zgrade više od 2 kata, c) ako nema primarnog odzračnog voda, d) za zgrade više od 5 katova. 1 |
| 11. | Kao odzračni vod može poslužiti i cijev za odvodnju oborinskih voda (žlijeb)? a) DA, b) NE. 1 |
| 12. | Automatski odušni ventili služe za: a) dozračivanje, b) sprječavanje kišnice da uđe u kanalizacijski sustav, c) odzračivanje, d) sprječavanje isušivanja sifona. 1 |
| 13. | Dva stana na istom katu smiju se priključivati na istu vertikalu? a) DA, b) NE. |
| 14. | 2 Skicirati način priključivanja pomoćnog voda na prijelazu vertikale u glavni sabirni vod: |
| 15. | 1 U kojem slučaju je prikazani prijelaz (koljeno 87.5°) vertikale na glavni sabirni vod zadovoljavajući? __________________________________________ __________________________________________ 1 |
| 16. | 1 Pomoćni vod, na prijelazu vertikale na glavni sabirni vod, obavezno se ugrađuje ako: a) je zgrada viša od 8 katova (22 m), b) nema odzračnog voda, c) je zgrada viša od 2 kata (10m), d) ako nije ugrađena revizija. 2 |
| 17. | Koja su dva moguća razloga nestanka vodenog čepa u sifonima? a) ___________________________________________________________, b) ___________________________________________________________. |
| 18. | 1 Ako je promjer sifona DN 32, koliki mora biti priključni kanalizacijski vod? ______________________________________________________________________. |
| 19. | 1 Koja od dvije instalacije je izvedena pogrešno? a) b) |
| 20. | 2 Na koja se dva osnovna načina može spriječiti povrat otpadnih voda u kućnu kanalizaciju? a) ___________________________________________________________________, b) ___________________________________________________________________. 1 |
| 21. | SML cijevi su? a) keramičke cijevi, b) cijevi od sivog lijeva s naglavkom, c) cijevi od sivog lijeva bez naglavka, d) „plastične“ cijevi. |
| 22. | 1 SML cijevi se spajaju: a) utisnim spojevima, b) zavarivanjem, c) navojno, d) spojnicama. 1 |
| 23. | Koju oznaku moraju imati kanalizacijske cijevi koje se postavljaju unutar zgrade? a) HT, b) KG, c) PVC, d) SML. 1 |
| 24. | Oznaka KG na kanalizacijskim cijevima znači da: a) podnose visoke temperature, b) služe za postavljanje unutar kuće, c) služe za postavljanje u zemlju, d) dobro prigušuju šumove. |
| 25. | 1 Jedinica za jačinu zvuka je: a) dcl, b) dm, c) d°H d) dB. |
| 26. | 1 Kako se rješava problem toplinskog istezanja kod odvodnih instalacija s polimernim cijevima? ______________________________________________________________________. |

4.0 Sustavi razvođenja topline

INSTALACIJE ZA GRIJANJE

| 1. | 2 Preračunati K u °C i obrnuto: T = 295 K, t °C = ________° C, t = - 13°C, T K = ________ K. |
| --- | --- |
| 2. | 1 Bakrena cijev dužine 10 m zagrije se za 1°C. Za koliko će se ona produljiti ako je koeficijent toplinskog istezanja bakra α = 0.017 mm/(m K)? a) 0.017 mm, b) 0.17 mm, c) 1.7 mm. |
| 3. | 1 Koja od navedenih cijevi će se najviše produljiti prilikom zagrijavanja (uz uvjet da su jednake duljine i da im se temperatura poveća za istu vrijednost)? a) bakrena, b) polietilenska, c) pocinčana, d) nehrđajuća. 3 |
| 4. | Navedite tri načina preuzimanja kompenzacije toplinskih istezanja kod cijevnih instalacija: a) __________________________________, b) __________________________________, c) __________________________________. |
| 5. | 2 Zagrijavanjem vode s 4°C volumen vode _____________, a gustoća __________, a hlađenjem volumen ___________, a gustoća ____________. (odgovori s raste i pada). 1 |
| 6. | Zakon koji opisuje međusobnu ovisnost tlaka, volumena i temperature plinova naziva se: a) Boyle-Mariotte-ov zakon, b) Guy-Lusac-ov zakon, c) opći plinski zakon; d) zakon energije. 1 |
| 7. | Koji od termometara ne postoji? a) termometri s tekućinom, b) bimetalni termometri, c) tlačni termometri, d) otporni termometri, e) termoelektrični termometri. |
| 8. | 1 Kojim termometrom biste mjerili temperature preko 1000°C? a) termometrom s tekućinom, b) bimetalnim termometrom, c) otpornim termometrom, d) termoelektričnim termometrom. |
| 9. | 1 Jedinica za toplinu odnosno energiju je: a) J (Joule) b) W (Watt), c) K (Kelvin), d) °C (Celsius). |
| 10. | 1.5 Poveži crtama različite načine prijenosa topline s odgovarajućim primjerom. KONVEKCIJA-------------- - ŠIRENJE TOPLINE OD SUNCA NA ZEMLJU KONDUKCIJA ILI PROVOĐENJE----- - VODOM U CIJEVIMA I RADIJATORIMA ZRAČENJE----------------------------------- ŠIRENJE TOPLINE KROZ METAL. 1.5 |
| 11. | Za primjer na crtežu upišite odgovarajući način prijenosa topline. |
| 12. | 2 Jedinica za energiju ili toplinu je ________________, a za snagu _____________. |
| 13. | 2 Što je veličina „c“ u izrazu Q = m·c·(t2 – t1) ? ____________________________________________________________________. 1 |
| 14. | Koja od navedenih tvari ima najveći „specifični toplinski kapacitet“ ? a) ulje, b) voda, c) beton, d) bakar. |
| 15. | 2 Izračunati koliko topline treba dovesti da bi se 100 kg vode zagrijalo s 20°C na 70°C, (specifični toplinski kapacitet vode je 4.182 kJ/kg K) ____________________________________________________________________. 1 |
| 16. | Navedite suprotni pojam: pumpni ili crpni sustav grijanja - ___________________________________. |
| 17. | 2 Koje od navedenih tvrdnji su točne za gravitacijski sustav grijanja? (2 točna odgovora) a) grijaća tijela mogu se ugraditi ispod razine kotla, b) sustav radi bez električne energije, c) tlak u sustavu je veći od atmosferskog, d) manji su šumovi i vibracije u instalaciji. 2 |
| 18 | Radijatore na slici spojiti jednocjevno: 2 |
| 19. | Radijatore na slici spojiti dvocijevno: 2 |
| 20. | Koja je uloga razdjelnih ventila za jednocjevna grijanja? a) da regulira sobnu temperaturu, b) da dio vode propusti do radijatora a ostatak prema ostalim radijatorima, c) da omogući balansiranje sustava, d) da omogući toplinsko istezanje vode. 1 |
| 21. | Što su prednosti jednocjevnog grijanja? (2 točna odgovora) a) nije potrebna cirkulacijska crpka, b) potrebno je manje cijevi, c) olakšano planiranje i proračun sustava, d) može se koristit crpka manje snage, e) niži troškovi montaže, f) moguća je naknadno priključivanje radijatora. |
| 22. | 2 Na priloženoj skici skicirajte razvod grijanja: (u ispitu će biti zadan samo jedan slučaj) a) otvoreno, dvocijevno, sa crpkom, donji razvod, b) zatvoreno, dvocijevno, sa crpkom, gornji razvod, c) zatvoreno, jednocjevno, sa crpkom, vertikalni razvod, d) otvoreno, dvocijevno, gravitacijsko, donji razvod. |

5.0 Instalacija sustava za cirkulaciju zraka

| 1. | 1 Sustavi za lokalnu ventilaciju i klimatizaciju služe za: - ventilaciju i klimatizaciju jedne prostorije, - ventilaciju i klimatizaciju dvije prostorije, - ventilaciju i klimatizaciju tri prostorije, - ventilaciju i klimatizaciju cijele zgrade. 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Vlažni zrak predstavlja smjesu ___________ zraka i ____________________, dok je suhi zrak smjesa _________________ i dušika. 2 |  |
| 3. | Pogonske sile koje izazivaju prirodnu ventilaciju su: - vlažni zrak, - energija vjetra, - energija dimnjaka, - efekt dimnjaka. 1 |  |
| 4. | Pojava koja nastaje kada temperaturna razlika između hladnog vanjskog i toplog unutarnjeg zraka izaziva razliku gustoće između ta dva stupca zraka naziva se: - efekt uzgonskog tlaka, - efekt vjetra, - efekt hidrauličkog udara, - efekt tlaka. 1 |  |
| 5. | Kod centralnih ventilacijskih sustava za stambene prostore karakteristična je podjela prostora na tlačnu zonu (sobe) i odsisnu zonu (kuhinja i sanitarije), dok se kroz hodnike vrši prestrujavanje zraka između tih zona. Navedena formulacija je: - točna, - netočna. 1 |  |
| 6. | Brzina strujanja zraka u kanalima je od 10 – 30 ms. Navedena formulacija osnovna je značajka: - niskotlačnog sustava klimatizacije, - visokotlačnog sustava klimatizacije, - centralnog sustava klimatizacije, - decentraliziranog sustava klimatizacije. |  |
| 7. | 1 Ventilokonvektori su uređaji koji se koriste za: - grijanje struje zraka, - hlađenje struje zraka, - grijanje i hlađenje struje zraka, - grijanje i hlađenje struje zraka pomoću izmjenjivača topline zrak – voda. 2 |  |
| 8. | Vanjska jedinica Split – sustava se sastoji od _________________________ i _________________________, dok se u unutarnjoj jedinici nalazi _____________________. |  |
| 9. | Cijevi se kod grijača s toplom vodom postavljaju: - horizontalno, - vertikalno, - i horizontalno i vertikalno. 1 | 1 |
| 10. | U slučaju kada su izmjenjivači izloženi smrzavanju, potrebno je dodati: - toplu vodu, - hladnu vodu, - etilen, - zrak. 1 |  |
| 11. | Hladnjak se u sustavima klimatizacije ne smješta: - u centralnu klimatizacijsku jedinicu, - u podrumske prostorije, - s vanjske strane klimatizacijske jedinice, - u zonsku jedinicu. 1 |  |
| 12. | Hladnjak s rashladnom vodom konstrukcijski je vrlo sličan toplovodnom grijaču, a osnovna razlika predstavlja posuda za kondenzat koja kod primjene hladnjak nije obavezna. Navedena formulacija je: - točna, - netočna. 1 |  |
| 13. | SPT koji se koristi u zračnim GVIK sustavima funkcionira po principu: - izmjene topline između struja dobavnog i istrošenog zraka, - izmjene topline između struja istrošenog i optočnog zraka, - izmjene topline između struja istrošenog i dobavnog zraka, - izmjene topline između struja vanjskog i ulaznog zraka. |  |
| 14. | 1 Kod rekuperativnih sustava prijelaz topline odvija se: - sa međusobnim izravnim dodirom medija, - bez međusobnog izravnog dodira medija, - sa međusobnim indirektnim dodirom medija, - bez međusobnog indirektnog dodira medija. 1 |  |
| 15. | Učinak ovlaživanja je količina vode ili vodene pare koju je potrebno ovlaživačem predati zraku kako bi se postigla i održala određena relativna vlažnost zraka u prostoru. Navedena formulacija je: - točna, - netočna. |  |
| 16. | 1 Učinak ovlaživanja primarno ovisi o: - vlažnosti zraka, - količini vode, - količini vodene pare, - količini vanjskog zraka. |  |
| 17. | 2 Ovlaživanje vodom moguće je izvesti: - strujanjem zraka, - raspršivanjem, - cirkulacijskom pumpom, - ovlaživačem s evaporativnim blokom. 2 |  |
| 18. | Osnovne značajke filtara za zrak su: - pad volumena, - pad tlaka, - učinkovitost, - volumen. 1 |  |
| 19. | Filtri se ugrađuju: - na odsis ulaznog zraka, - na odsis vanjskog zraka, - na usis vanjskog zraka, - na usis ulaznog zraka. 2 |  |
| 20. | Prema mogućnosti promjene brzine vrtnje, ventilatori se mogu izvesti kao: - jednobrzinski, - dvobrzinski, - trobrzinski, - višebrzinski. 1 |  |
| 21. | Kod povećanja presjeka strujanja ukupni i dinamički tlak se snižavaju, a statički tlak može porasti. Ta se pojava naziva: - efekt dimnjaka, - pad tlaka, - povrat dinamičkog tlaka, - povrat statičkog tlaka. 2 |  |
| 22. | Dimenzije kanala imaju direktan utjecaj na pad tlaka, jer će u kanalima __________ površine poprečnog presjeka otpor trenja biti _______________. 1 |  |
| 23. | Difuzor na slici je: - stropni, - linijski, - podni, - zidni. 1 |  |
| 24. | Prednost korištenja sapnice prema ostalim tipovima distributera je: - veći pad tlaka, - veći domet, - manje istrujavanje, - manje rasipanje mlaza. |  |

6.0 TEHNIČKO CRTANJE

| 1. | 2 Konstruirajte simetralu dužine. 2 |
| --- | --- |
| 2. | Konstruirajte simetralu kuta. |
| 3. | 2 Konstruirajte podjelu dužine na 7 jednakih dijelova. |
| 4. | 2 Konstruirajte oštrokutni prijelaz. |
| 5. | 4 Nacrtajte ortogonalne projekcije na temelju zadane izometrije. 4 |
| 6. | Nacrtajte ortogonalne projekcije na temelju zadane izometrije. |
| 7. | 4 Nacrtajte ortogonalne projekcije na temelju zadane izometrije. 4 |
| 8. | Nacrtajte ortogonalne projekcije na temelju zadane izometrije. |
| 9. | 4 Nacrtajte ortogonalne projekcije na temelju zadane izometrije. |